## PRESENTACIÓN
DISPONIBILIDAD FÍSICA SUBESTACIONES CHEC
RESOLUCIÓN CREG 101 - 094 DEL 2025

## CONSIDERACIONES
1.1 Nomenclatura
| Bs | Barra sencilla
| Bp+T | Barra principal más transferencia
| Bs+by | Barra sencilla más bypass
| AIS | Aislado por aire
| GIS | Aislado por gas
PREFABRICADAS
| HIBRIDAS | Combinadas aire_GIS
Nota:
* Capacidad máxima de la subestación de acuerdo con la característica de los equipos que la conforman
** Reportar el área adicional contigua o cercana dentro del lote de la subestación como talleres, bodegas, patios y demás. Reportar en la columna Observaciones, el uso que se le da a este espacio.
La disponibilidad física de las subestaciones está sujeta a los proyectos radicados y aprobados por la UPME
1.2 Información fotográfica
La información fotográfica por subestación se encuentra disponible en la página de la Ventanilla Única de la UPME. Para descargar la información se debe remitir al siguiente link: https://app.upme.gov.co/repositorio/Home/Login
Una vez se inicie sesión, se debe remitir al punto 1. Parámetros de sistema y disponibilidad física:
Posteriormente, se debe seleccionar el Operador de Red del cual se desea consultar información; para este caso CHEC.
Allí se encontrará la información de espacio físico de subestaciones
En este punto se encuentra la información para todas las subestaciones que componen el sistema CHEC y podrá seleccionar la subestación de la cual desea consultar información
Una vez seleccionada la subestación, se encontrará la siguiente información

## SUBESTACIONES
Código | Subestación | Departamento | Municipio | Tensión (KV) | Información para subestaciones
[5 empty] | Capacidad (MVA)* | Número Total de Módulos | Configuración de la subestación | Descripción Configuración de la subestación | Capacidad de interrupción [kA] | Tipo | Disponibilidad física | Información sobre la capacidad de Ampliación Futura (Indicativo) |  |  | Observaciones
CODIGO | [8 empty] | Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad de interrupción [kA] |  | Número posibles Módulos de línea (incluida compensación) | Área disponible en el patio de la subestación (m2) | Área adicional cercana o contigua al patio de la subestación (m2)** Indicativo
AGU | AGUADAS | CALDAS | AGUADAS | 33 | 4 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 16 | REDUCIDA | SI | 2 | 16 |  | 1 reconectado 33 kV Reposición e instalación en 2025
AGU | AGUADAS | CALDAS | AGUADAS | 13,2 | 4 | 7 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 16 | REDUCIDA | SI | 2 | 9 |  | 7 reconectadores 13,2 kV Reposición e instalación en 2025
AZA | ALTA SUIZA | CALDAS | MANIZALES | 33 | 30 | 7 | Bs | BARRA SENCILLA | 31.5 | INTERIOR | NO | 0 |  | 9 | 7 celdas 33 kV, se tiene un espacio contiguo a la última celda de 33 kV
AZA | ALTA SUIZA | CALDAS | MANIZALES | 13,2 | 30 | 9 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 9 celdas 13,2 kV
AMR | ALTAMAR | CALDAS | MANIZALES | 33 | 5 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 | 12 | 2 reconctadores 33 kV, se observa espacio contiguo
AMR | ALTAMAR | CALDAS | MANIZALES | 13,2 | 5 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  | 12 | 4 reconctadores 13,2 kV, se observa espacio contiguo
AMA | ANSERMA | CALDAS | ANSERMA | 33 | 12.5 | 7 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 7 celdas GIS Modernización año 2025
AMA | ANSERMA | CALDAS | ANSERMA | 13,2 | 12.5 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 6 celdas GIS Modernización año 2025
AZU | ARANZAZU | CALDAS | ARANZAZU | 33 | 6 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 16 |  | 4 interruptores 33 kV
AZU | ARANZAZU | CALDAS | ARANZAZU | 13,2 | 6 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 20 | INTERIOR | SI | 1 |  |  | 5 celdas 13,2 kV de las cuales una es reserva
ARM | ARMENIA | QUINDIO | ARMENIA | 230 | 150 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS |  | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 1 bahía GIS (EEB)
ARM | ARMENIA | QUINDIO | ARMENIA | 115 | 40 | 7 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 | 60 | 250 | 5 interruptores 115 kV. 2 EDEQ se tiene un área aproximada de 250 m2
ARM | ARMENIA | QUINDIO | ARMENIA | 33 | 12.5 | 7 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 2 | 60 |  | 4 interruptores 33 kV, 3 celdas EDEQ
ARM | ARMENIA | QUINDIO | ARMENIA | 13,2 | 12.5 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 31.5 | INTERIOR | SI | 3 | 60 |  | 5 celdas 13.2 kV de CHEC
BOA | BALBOA | RISARALDA | BALBOA | 33 | 1 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 | 25 |  | 1 reconctador 33 kV
BOA | BALBOA | RISARALDA | BALBOA | 13,2 | 5 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 5 reconectadores 13,2 kV
BEL | BELALCAZAR | CALDAS | BELALCAZAR | 33 | 3 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 3 celdas nuevas | 4 |  | 4 celdas 33 kV modernización
BEL | BELALCAZAR | CALDAS | BELALCAZAR | 13,2 | 3 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 | 4 |  | 4 celdas 13.2 kV modernización
BUM | BELEN DE UMBRIA | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | 33 | 4 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 18 |  | 1 interruptor 33 kV
BUM | BELEN DE UMBRIA | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | 13,2 | 4 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 20 | INTERIOR | SI | 1 | 16 |  | 5 celdas 13,2 kV
BEO | BELLO HORIZONTE | CALDAS | LA DORADA | 33 | 0.225 | 0 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | no hay bahía en 33 kV
BEO | BELLO HORIZONTE | CALDAS | LA DORADA | 13,2 | 0.225 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | 1 reconctador 13,2 kV
BOL | BOLIVIA | CALDAS | PENSILVANIA | 33 | 3 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 18 |  | 1 reconctador 33 kV
BOL | BOLIVIA | CALDAS | PENSILVANIA | 13,2 | 3 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 3 reconctadores 13,2 kV
BQE | BOSQUES DE LA ACUARELA | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 33 | 20 | 3 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 | 4 |  | 3 celdas 33 kV
BQE | BOSQUES DE LA ACUARELA | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 13,2 | 20 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 8 |  | 4 celdas 13,2 kV
CAM | CAMPESTRE | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 33 | 12.5 | 2 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 3 celda GIS Modernización año 2025
CAM | CAMPESTRE | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 13,2 | 12.5 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 4 celdas GIS Modernización año 2025
CHA | CHINCHINA | CALDAS | CHINCHINA | 33 | 20 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 2 | 18 |  | 4 interruptor 33 kV
CHA | CHINCHINA | CALDAS | CHINCHINA | 13,2 | 20 | 8 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 | 4 |  | 8 celdas 13,2 kV
CHI | CHIPRE | CALDAS | MANIZALES | 33 | 30 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 31.5 | INTERIOR | SI | 1 |  |  | 4 celdas 33 kV
CHI | CHIPRE | CALDAS | MANIZALES | 13,2 | 30 | 8 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 6 |  | 8 celdas 13,2 kV
DON | DORADA NORTE | CALDAS | LA DORADA | 115 | 40 | 3 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 3 |  |  | 3 Interruptores 115 kV nueva subestación 2025
DON | DORADA NORTE | CALDAS | LA DORADA | 33 | 20 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 |  |  | 5 celdas 33 kV nueva subestación 2025
DON | DORADA NORTE | CALDAS | LA DORADA | 13,2 | 20 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 2 |  |  | 5 celdas 13.2 kV nueva subestación 2025
DDO | EL DORADO | CALDAS | MARMATO | 33 | 12.5 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 6 |  | 4 celdas 33 kV
DDO | EL DORADO | CALDAS | MARMATO | 13,2 | 12.5 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 9 |  | 4 celdas 13,2 kV
ELA | EL LLANO | CALDAS | LA DORADA | 33 | 0.225 | 0 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | no hay bahía en 33 kV
ELA | EL LLANO | CALDAS | LA DORADA | 13,2 | 0.225 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | 1 reconctador 13,2 kV
FIL | FILADELFIA | CALDAS | FILADELFIA | 33 | 3 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 2 | 18 |  | 1 interruptor 33 kV
FIL | FILADELFIA | CALDAS | FILADELFIA | 13,2 | 3 | 3 | Bs | BARRA SENCILLA | 20 | INTERIOR | SI | 2 | 8 |  | 3 celdas 13,2 kV
FLR | FLORENCIA | CALDAS | SAMANA | 33 | 2 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 18 |  | 1 reconctador 33 kV
FLR | FLORENCIA | CALDAS | SAMANA | 13,2 | 2 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 5 reconctadores 13,2 kV
GRO | GUARATO | CHOCO | PUEBLO RICO | 33 | 0.1 | 0 | Bs | BARRA SENCILLA | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | no hay bahía en 33 kV
GRO | GUARATO | CHOCO | PUEBLO RICO | 13,2 | 0.1 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | 1 reconctador 13,2 kV
GTO | GUARINOCITO | CALDAS | LA DORADA | 33 | 2 | 1 | Bs | BARRA SENCILLA | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 1 reconctador 33 kV
GTO | GUARINOCITO | CALDAS | LA DORADA | 13,2 | 2 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 2 reconctadores 13,2 kV
IRR | IRRA | CALDAS | NEIRA | 115 | 40 | 5 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 30 |  | 5 interruptor 115 kV
IRR | IRRA | CALDAS | NEIRA | 33 | 3 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | NO | 0 | 60 |  | 6 interruptor 33 kV
IRR | IRRA | CALDAS | NEIRA | 13,2 | 3 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 4 |  | 4 celdas 13,2 kV
DOR | LA DORADA | CALDAS | LA DORADA | 115 | 40 | 6 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 6 interruptor 115 kV
DOR | LA DORADA | CALDAS | LA DORADA | 33 | 20 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 45 |  | 6 interruptor 33 kV
DOR | LA DORADA | CALDAS | LA DORADA | 13,2 | 20 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 4 |  | 6 celdas 13,2 Kv, una de reserva
ENE | LA ENEA | CALDAS | VILLAMARIA | 230 | 150 | 6 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 40 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 3 interruptor 230 kV 3 de ISA
ENE | LA ENEA | CALDAS | VILLAMARIA | 115 | 60 | 7 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 60 |  | 7 interruptor 115 kV
ENE | LA ENEA | CALDAS | VILLAMARIA | 33 | 20 | 12 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | SI | 2 | 18 |  | 6 interruptor 33 kV
ENE | LA ENEA | CALDAS | VILLAMARIA | 13,2 | 20 | 12 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 4 |  | 6 celdas 13,2 kV
FEL | LA FELISA | CALDAS | LA MERCED | 33 | 0.5 | 0 | Bs | BARRA SENCILLA | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | no hay bahía en 33 kV
FEL | LA FELISA | CALDAS | LA MERCED | 13,2 | 0.5 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | sub poste |  |  | 2 reconctador 13,2 kV
HER | LA HERMOSA | RISARALDA | SANTA ROSA | 230 | 150 | 6 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 40 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 1 interruptor 230 kV y 5 de ISA
HER | LA HERMOSA | RISARALDA | SANTA ROSA | 115 | 25 | 9 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 60 |  | 9 interruptor 115 kV
HER | LA HERMOSA | RISARALDA | SANTA ROSA | 33 | 20 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 9 |  | 4 interruptor 33 kV
HER | LA HERMOSA | RISARALDA | SANTA ROSA | 13,2 | 20 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 4 |  | 6 celdas 13,2 kV
MNA | LA MANUELA | CALDAS | PALESTINA | 33 | 3 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 2 reconectado 33 kV
MNA | LA MANUELA | CALDAS | PALESTINA | 13,2 | 3 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 3 reconectado 13,2 kV
MGT | LA MARGARITA | CALDAS | ANSERMA | 33 | 6 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 3 reconectado 33 kV
MGT | LA MARGARITA | CALDAS | ANSERMA | 13,2 | 6 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 5 reconctador 13,2 kV
LMC | LA MERCED | CALDAS | LA MERCED | 33 | 3 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 4 reconctador 33 kV
LMC | LA MERCED | CALDAS | LA MERCED | 13,2 | 3 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 4 reconctador 13,2 kV
ROS | LA ROSA | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 115 | 120 | 9 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 | 60 |  | 8 interruptor 115 kV 1 de EEP
ROS | LA ROSA | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 33 | 30 | 11 | Bs | BARRA SENCILLA | 31.5 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 6 celdas 33 kV 5 de EEP modernización celdas 2025
ROS | LA ROSA | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 13,2 | 30 | 8 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 8 celdas de 13.2 kV
VIR | LA VIRGINIA | RISARALDA | LA VIRGINIA | 33 | 6 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 9 |  | 4 interruptor 33 kV
VIR | LA VIRGINIA | RISARALDA | LA VIRGINIA | 13,2 | 6 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 6 |  | 4 celdas 13.2 kV
COL | LAS COLES | CALDAS | PACORA | 33 | 1 | 0 | Bs | BARRA SENCILLA | 16 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 1 reconectador 33 kV
COL | LAS COLES | CALDAS | PACORA | 13,2 | 1 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 2 reconctador 13,2 kV
MAN | MANIZALES | CALDAS | MANIZALES | 115 | 60 | 6 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 6 interrruptor 115 kV
MAN | MANIZALES | CALDAS | MANIZALES | 33 | 14 | 9 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 25 | CONVENCIONAL | NO | 0 | 45 | 135 | 9 interruptor 33 kV
MAN | MANIZALES | CALDAS | MANIZALES | 13,2 | 14 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 6 |  | 5 celdas 13.2 kV
MAZ | MANZANARES | CALDAS | MANZANARES | 115 | 20 | 4 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  | 800 | 4 interruptor 115 kV
MAZ | MANZANARES | CALDAS | MANZANARES | 33 | 6 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 | 45 |  | 4 interruptor 33 kV
MAZ | MANZANARES | CALDAS | MANZANARES | 13,2 | 6 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 4 celdas 13.2 kV
MTO | MARMATO | CALDAS | MANIZALES | 33 | 30 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 31.5 | INTERIOR | SI | 1 | 9 |  | 6 celdas 33 kV
MTO | MARMATO | CALDAS | MANIZALES | 13,2 | 30 | 11 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 11 celdas 13,2 kV
MLA | MARQUETALIA | CALDAS | MARQUETALIA | 33 | 3 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 6 |  | 4 celdas 33 kV
MLA | MARQUETALIA | CALDAS | MARQUETALIA | 13,2 | 3 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 3 |  | 5 celdas 13,2 kV
MAR | MARSELLA | RISARALDA | MARSELLA | 33 | 6 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 20 | 60 | 2 reconctador 33 kV
MAR | MARSELLA | RISARALDA | MARSELLA | 13,2 | 6 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 | 100 | 6 reconctador 13,2 kV
MTT | MISTRATO | RISARALDA | MISTRATO | 33 | 3 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 2 reconctador 33 kV
MTT | MISTRATO | RISARALDA | MISTRATO | 13,2 | 3 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 12 |  | 4 reconctador 13,2 kV
MOL | MOLINOS | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 115 | 60 | 4 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 |  |  | 4 Interruptores 115 kV nueva subestación 2025
MOL | MOLINOS | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 33 | 25 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 |  |  | 4 celdas 33 kV nueva subestación 2025
MOL | MOLINOS | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 13,2 | 25 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 |  |  | 5 celdas 13.2 kV nueva subestación 2025
NRA | NEIRA | CALDAS | NEIRA | 33 | 6 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 16 | 150 | 3 interruptor 33 kV
NRA | NEIRA | CALDAS | NEIRA | 13,2 | 6 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 20 | INTERIOR | SI | 1 |  | 9 | 5 celdas 13,2 kV
NSA | NORCASIA | CALDAS | NORCASIA | 33 | 3 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 | 9 |  | 2 interruptor 33 kV
NSA | NORCASIA | CALDAS | NORCASIA | 13,2 | 3 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 12 |  | 4 celdas 13,2 kV
PRA | PACORA | CALDAS | PACORA | 33 | 5 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 4 reconctador 33 kV
PRA | PACORA | CALDAS | PACORA | 13,2 | 5 | 2 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 2 reconctador 13,2 kV
PSV | PENSILVANIA | CALDAS | PENSILVANIA | 33 | 6 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 24 |  | 1 reconctador 33 kV
PSV | PENSILVANIA | CALDAS | PENSILVANIA | 13,2 | 6 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 18 |  | 5 reconectadores 13,2 kV
PSO | PERALONSO | CALDAS | MANIZALES | 115 | 80 | 6 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 70 |  | 6 interrruptor 115 kV
PSO | PERALONSO | CALDAS | MANIZALES | 33 | 30 | 7 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 7 interruptor 33 kV
PSO | PERALONSO | CALDAS | MANIZALES | 13,2 | 30 | 12 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 2 | 3 |  | 12 celdas 13.2 kV
ESM | ESMERALDA | CALDAS | CHINCHINA | 115 |  | 15 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 10 interruptor de 115 kV 5 generación
INS | INSULA | CALDAS | PALESTINA | 115 | 40 | 5 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 70 | 70 | 5 interruptor de 115 kV
INS | INSULA | CALDAS | PALESTINA | 33 | 6 | 9 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 25 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 9 interruptor 33 kV
INS | INSULA | CALDAS | PALESTINA | 13,2 | 6 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 5 celdas 13.2 kV
PRO | PUEBLO RICO | RISARALDA | PUEBLO RICO | 33 | 3 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 12 |  | 3 reconectador 33 kV
PRO | PUEBLO RICO | RISARALDA | PUEBLO RICO | 13,2 | 3 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 5 reconectador 13.2 kV
PUR | PURNIO | CALDAS | LA DORADA | 230 | 300 | 2 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA |  | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | banco de autotrasnformadores 230 kV
PUR | PURNIO | CALDAS | LA DORADA | 115 | 300 | 3 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 5 |  | 420 | 3 interruptor 115 kV futura conexión Tepuy
QHI | QUINCHIA | RISARALDA | QUINCHIA | 33 | 6 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 | 12 |  | 3 reconctador 33 kV
QHI | QUINCHIA | RISARALDA | QUINCHIA | 13,2 | 6 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 |  |  | 4 reconctador 13,2 kV
REG | REGIVIT | QUINDIO | ARMENIA | 115 | 60 | 5 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 5 interruptor 115 kV
REG | REGIVIT | QUINDIO | ARMENIA | 33 | 14 | 7 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 25 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 45 |  | 7 interruptor 33 kV
REG | REGIVIT | QUINDIO | ARMENIA | 13,2 | 14 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 5 celdas 13.2 kV
RIO | RIOSUCIO | CALDAS | RIOSUCIO | 115 | 40 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  | 140 | 1 interruptor 115 kV
RIO | RIOSUCIO | CALDAS | RIOSUCIO | 33 | 14 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 45 |  | 5 interruptor 33 kV
RIO | RIOSUCIO | CALDAS | RIOSUCIO | 13,2 | 14 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 6 celdas 13.2 kV
RSA | RISARALDA | CALDAS | RISARALDA | 33 | 4 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 16 | REDUCIDA | SI | 1 | 12 |  | 3 reconectadores 33 kV
RSA | RISARALDA | CALDAS | RISARALDA | 13,2 | 4 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 16 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 3 reconectadores 13,2 kV
SLM | SALAMINA | CALDAS | SALAMINA | 115 | 40 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 1 interruptor 115 kV
SLM | SALAMINA | CALDAS | SALAMINA | 33 | 6 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | NO | 0 |  |  | 6 interruptor 33 kV
SLM | SALAMINA | CALDAS | SALAMINA | 13,2 | 6 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 |  |  | 5 celdas 13.2 kV
SNA | SAMANA | CALDAS | SAMANA | 33 | 3 | 0 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 16 | REDUCIDA | SI | 2 | 24 |  | no hay bahía en 33 kV
SNA | SAMANA | CALDAS | SAMANA | 13,2 | 3 | 4 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 16 | REDUCIDA | SI | 2 | 18 |  | 4 reconctador 13,2 kV
SCH | SAN ANTONIO DEL CHAMI | RISARALDA | MISTRATO | 33 | 0.315 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 1 reconctador 33 kV
SCH | SAN ANTONIO DEL CHAMI | RISARALDA | MISTRATO | 13,2 | 0.315 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 1 reconctador 13,2 kV
SCE | SANTA CECILIA | RISARALDA | PUEBLO RICO | 33 | 0.5 | 0 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | no hay bahía en 33 kV
SCE | SANTA CECILIA | RISARALDA | PUEBLO RICO | 13,2 | 0.5 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 1 reconctador 13,2 kV
SIO | SANTUARIO | RISARALDA | SANTUARIO | 33 | 6 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 2 | 24 |  | 1 reconctador 33 kV
SIO | SANTUARIO | RISARALDA | SANTUARIO | 13,2 | 6 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 5 reconctador 13,2 kV
SUP | SUPIA | CALDAS | SUPIA | 33 | 6 | 3 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | NO | 0 |  |  | 3 reconctador 33 kV
SUP | SUPIA | CALDAS | SUPIA | 13,2 | 6 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 12.5 | REDUCIDA | SI | 1 | 9 |  | 6 reconctador 13,2 kV
VCT | VICTORIA | CALDAS | VICTORIA | 115 | 40 | 5 | Bp+T | BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 3 | 280 |  | 5 interruptor 115 kV
VCT | VICTORIA | CALDAS | VICTORIA | 33 | 3 | 5 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 45 |  | 5 interruptor 33 kV
VCT | VICTORIA | CALDAS | VICTORIA | 13,2 | 3 | 4 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 4 celdas 13.2 kV
VMA | VILLAMARIA | CALDAS | VILLAMARIA | 33 | 6 | 1 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 1 celdas 33 kV
VMA | VILLAMARIA | CALDAS | VILLAMARIA | 13,2 | 6 | 6 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | NO | 0 |  |  | 6 celdas 13,2 kV
VBO | VITERBO | CALDAS | SAN JOSÉ | 115 | 40 | 1 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 31.5 | CONVENCIONAL | SI | 2 |  |  | 1 interruptor 115 kV
VBO | VITERBO | CALDAS | SAN JOSÉ | 33 | 6 | 6 | Bs+by | BARRA SENCILLA CON BYPASS | 25 | CONVENCIONAL | SI | 1 | 36 |  | 6 interruptor 33 kV
VBO | VITERBO | CALDAS | SAN JOSÉ | 13,2 | 6 | 5 | Bs | BARRA SENCILLA | 25 | INTERIOR | SI | 1 | 3 |  | 5 celdas 13.2 kV